Инструкция по эксплуатации.

Регулятор температуры и влажности

Точность измерения температуры: 0,3 ° C Точность измерения влажности: 3%

Настройка режима контроля температуры:

Настройка нижнего температурного предела: нажмите и удерживайте кнопку ▲, пока на дисплее не начнет мигать значение температуры. Используйте клавиши ▲ ▼, чтобы установить нижний предел значения температуры.

Настройка верхнего предела значения температуры: нажмите и удерживайте кнопку ▼, пока на дисплее не начнет мигать значение температуры. Используйте клавиши ▲ ▼, чтобы установить верхний предел значения температуры.

Настройки режима контроля влажности:

Настройка нижнего предела влажности: нажмите и удерживайте кнопку, пока не начнет мигать значение влажности на дисплее. Установите значение с помощью клавиш ∇ ∆.

Настройка значения верхнего предела влажности: нажмите и удерживайте кнопку ∇ ∆, пока не начнет мигать значение влажности на дисплее, установите значение с помощью клавиш ∇ ∆.

Технические характеристики:

Диапазон температур: -20 ~ 60 °C

Диапазон влажности:	0% ~ 100% RH

Ток: 10A

Частота: 50 ~ 60 Гц

Цвет светодиодного дисплея: Красный + синий

Размеры: 85x75x34 мм